## Sayfa1
YANGIN GÜVENLİĞİ KONTROL LİSTESİ
Sıra No | Mevcut Durum | E | H | U/D | Açıklama/Alınması Gereken Önlemler | Sorumlu | Termin
1 | Binanın itfaiye raporu var mı?
2 | Yangın için sigorta var mı? Var ise kontrol raporu mevcut mu?
3 | Bina ortak kullanım alanlarında duman/ısı algılama dedektörü var mı?
4 | Bina ortak kullanım alanlarında yangın söndürme sistemi var mı? (Yapı yüksekliği 30,50 mt.' den yüksek binalarda)
5 | Daire içerisinde söndürme sistemi var mı? (Yapı yüksekliği 30,50 mt.' den yüksek binalarda)
6 | Bina ortak kullanım alanlarında algılama dedektörü ve/veya yangın söndürme sistemi varsa periyodik kontrolleri yapılıyor mu?
7 | Binanın baca temizliği periyodik olarak yaptırılıyor mu?
8 | Binanın 2 adet kaçış merdiveni var mı? (BYKHY 41 ve 52. madde)
9 | Bina ortak kullanım alanlarında acil çıkış kapısı var mı?
10 | Acil çıkış kapılarına erişim açık mı? (Depolanan eşyalar vs)
11 | Bina ortak kullanım alanlarında acil çıkış işaretlemesi var mı?
12 | Bina ortak kullanım alanlarında acil durum aydınlatma sistemi var mı?
13 | Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş midir? Acil kaçış ve kapı yollarını gösteren levhalar elektrik kesintisi sonrası en az 60 dakika yanıyor mu?
14 | Bina ortak kullanım alanlarında tahliye planı var mı?
15 | Bina ortak kullanım alanlarında yangın dolabı var mı?
16 | Bina ortak kullanım alanlarında portatif yangın tüpü var mı?
17 | Binanın(varsa) kazan dairesi ve depo alanları düzenli kontrol ediliyor mu?
18 | Kazan dairesi duvarları 120 dakika dayanıklı ve yanıcı olmayan malzemeden yapılmış mı?
19 | Kazan dairesinde doğal gaz algılayıcı var mı?
20 | Kazan dairesinde yangına karşı herhangi bir tedbir mevcut mu?
21 | Binada bir yangın durumunda doğalgaz akışı kazan dairesi dışından kesilebiliyor mu?
22 | Bina içerisinde tahliye tatbikatları yapılıyor mu?
23 | Daire içerisinde duman/ısı algılama dedektörü var mı?
24 | Daire içerisinde acil çıkış işaretlemesi var mı?
25 | Daire içerisinde tahliye planı var mı?
26 | Daire içerisinde yangın dolabı var mı? (Bürolarda şart değil)
27 | Yangın dolabı varsa "Yangın dolapları kullanım talimatı" var mı, amacı dışında kullanılıyor mu?
28 | Daire içerisinde yeterli sayıda portatif yangın tüpü var mı?
29 | Tüpler aylık olarak basınç dedektörü, tetik mekanizmaları ve mühür yerindeliği kontrolüne tabi tutulmalı ve bu kontroller kayıt altına alınmış mı?
30 | Daire içindeki elektrik tesisatı periyodik olarak akredite kuruluş veya EKİPNET'e kayıtlı kişi tarafından kontrol edildi mi?
31 | Dairede jeneratör var mı? Jeneratör varsa yakıtı güvenli bir şekilde depolanıyor mu? Jeneratör periyodik olarak akredite kuruluş veya EKİPNET'e kayıtlı kişi tarafından kontrol edildi mi?
32 | Sunucu (server) odası var mı? Varsa uygun yangın söndürme sistemi kurulmuş mu?
33 | Bina ve dairelerde kaçak akım röleleri var mı? Kontrolleri yapılıyor mu?
34 | Çok sayıda elektrikli cihaz kullanımında sigorta atıyor mu?
35 | Elektrikli ısıtıcı kullanılıyor mu?
36 | Su ısıtma ve/veya çay demleme için kullanılan elektrikli cihazların bağlı olduğu prizler topraklı mı?
37 | Elektrikli cihazları bağlamak için uzatma prizleri kullanılıyor mu?
38 | Uzatma prizlerinin kablolarında hasar/sıyrılma var mı?
39 | Uzatma prizleri birbirlerine eklenilerek kullanılıyor mu?
40 | Doğal gazlı veya tüplü ocak kullanımı mevcut mu?
41 | Ocak üstü davlumbaz mevcut mu? Mevcutsa periyodik temizliği yapılıyor mu?
42 | Mutfakta "Yağ Yangını"na nasıl mühadele edilmesi gerektiğine dair uyarı(lar) var mı?
43 | Doğal gaz veya tüp bağlantılarının kontrolünde açık alev kullanılıyor mu?
44 | Daire içerisinde acil haberleşme tablosu görünür bir yerde asılı mı? (İtfaiye numarası özellikle yazılı olmalıdır)
45 | Daire içerisinde sigara içiliyor mu?
46 | Çalışan personelin temel İSG eğitimi var mı?
47 | Çalışan personel portatif yangın tüpü kullanma yetkinliğine sahip mi?
48 | Periyodik olarak tahliye tatbikatı yapılıyor mu?
49 | Tüm yangın önleme ve söndürme sistem ve ekipmanlarının (Portatif yangın tüplerinin, elektrik tesisatının, algılama dedektörleri vs)periyodik olarak akredite kuruluş veya EKİPNET'e kayıtlı kişi tarafından kontrol edildi mi?